ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЛАГОЕВГРАД

УТВЪРДЕНА

СЪС ЗАПОВЕД № 29 / 05.02.2018г. на

ДИРЕКТОРА НА ЦСМП - Благоевград

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА „СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА  МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ И МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА  ЗА МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА ЗДРАВНА ПОМОЩ, РАЗДЕЛЕНА В ШЕСТ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

ОП  № 1  ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА

ОП  № 2  ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ РЕСПИРАТОР

ОП  № 3  ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ ЧАНТА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

ОП  № 4  ДОСТАВКА НА 10 /ДЕСЕТ/  БРОЯ ГЛЮКОМЕРИ

ОП  № 5  ДОСТАВКА НА  5/ПЕТ/   БРОЯ  СТЕРИЛИЗАТОРИ

ОП №6 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ СЪРВЪР ЗА  ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони”  (Health Care Centre), № на проекта 1807финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г. по Работен пакет 3, Дейности  3.3.1.  и 3.3.2. на проекта.

Благоевград, февруари  2018 г

I.ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Наименование на възложителя.

Център за спешна медицинска помощ с адрес: гр. Благоевград 2700, ул. „Братя Миладинови” № 21.

2. Обект: Доставка по смисъла на чл. 3, ал.1, т. 2 от ЗОП.

3. Предмет: „ДОСТАВКА НА  МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ И МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА  ЗА МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА ЗДРАВНА ПОМОЩ, РАЗДЕЛЕНА В ШЕСТ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ   , КАКТО СЛЕДВА:

ОП № 1  ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА

ОП  № 2  ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ РЕСПИРАТОР

ОП  № 3  ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ ЧАНТА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

ОП  № 4  ДОСТАВКА НА 10 /ДЕСЕТ/  БРОЯ ГЛЮКОМЕРИ

ОП  № 5  ДОСТАВКА НА  5/ПЕТ/   БРОЯ  СТЕРИЛИЗАТОРИ

ОП №6 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ СЪРВЪР ЗА  ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони”  (Health Care Centre), № на проекта 1807, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” , съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г. по Работен пакет 3, Дейности  3.3.1.  и 3.3.2. на проекта.

Обща стойност на поръчката без ДДС – 62749,52 лв

Обща стойност на поръчката с  ДДС –  75299, 43 лв

4.Прогнозна стойност на поръчката.

Прогнозната стойност на поръчката, предмет на настоящата процедура е до 62749.52  лв без ДДС , разпределени по обособени позиции, както следва:

ОП № 1  ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА   -   48895,75 лв

ОП  № 2  ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ РЕСПИРАТОР - 4889,57 лв

ОП  № 3  ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ ЧАНТА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ- 1059,40 лв

ОП  № 4  ДОСТАВКА НА 10 /ДЕСЕТ/  БРОЯ ГЛЮКОМЕРИ- 488,95 лв

ОП  № 5  ДОСТАВКА НА  5/ПЕТ/   БРОЯ  СТЕРИЛИЗАТОРИ -4889,57 лв

ОП № 6  ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ СЪРВЪР ЗА  ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА - 2526,28 лв

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Център за спешна медицинска помощ - Благоевград, на основание  чл.186 и сл. вр. чл.20, ал.3, т.2  ЗОП обявава  поръчка за доставка чрез събиране на оферти с обява по ЗОП и Заповед №. 29/05.02.2018г. за „Доставка на медицинско оборудване и медицинска апаратура за мобилна единица за здравна помощ, разделена в шест самостоятелно обособени позиции, както следва:

ОП  № 1  ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА

ОП  № 2  ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ РЕСПИРАТОР

ОП  № 3  ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ ЧАНТА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

ОП  № 4  ДОСТАВКА НА 10 /ДЕСЕТ/  БРОЯ ГЛЮКОМЕРИ

ОП  № 5  ДОСТАВКА НА  5/ПЕТ/   БРОЯ  СТЕРИЛИЗАТОРИ

ОП №6 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ СЪРВЪР ЗА  ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

в качеството му на Възложител, отправя покана за събиране на оферти към всички заинтересовани лица за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване и медицинска апаратура за мобилна единица за здравна помощ, разделена в шест самостоятелно обособени позиции, както следва:

ОП  № 1  ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА

ОП  № 2  ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ РЕСПИРАТОР

ОП  № 3  ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ ЧАНТА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

ОП  № 4  ДОСТАВКА НА 10 /ДЕСЕТ/  БРОЯ ГЛЮКОМЕРИ

ОП  № 5  ДОСТАВКА НА  5 /ПЕТ/   БРОЯ  СТЕРИЛИЗАТОРИ

ОП №6 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ СЪРВЪР ЗА  ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони”  (Health Care Centre), № на проекта 1807, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” , съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г. по Работен пакет 3, Дейности  3.3.1.  и 3.3.2. на проекта.

Приблизителна обща  прогнозна стойност на обществената поръчка е 62749,52 /шестдесет и две  хиляди  седемстотин четиридесет и девет лева и петдесет и две стотинки/ лева без ДДС.

Ценови предложения със стойност по-висока от обявената прогнозна стойност, която представлява финансовия ресурс, който Възложителят може да предостави, няма да бъдат разглеждани и класирани.

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ  I

1.Обект на поръчката: „Доставка на медицинско оборудване и медицинска апаратура за мобилна единица за здравна помощ, разделена в шест самостоятелно обособени позиции, както следва:

ОП  № 1  ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА

ОП  № 2  ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ РЕСПИРАТОР

ОП  № 3  ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ ЧАНТА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

ОП  № 4  ДОСТАВКА НА 10 /ДЕСЕТ/  БРОЯ ГЛЮКОМЕРИ

ОП  № 5  ДОСТАВКА НА  5/ПЕТ/   БРОЯ  СТЕРИЛИЗАТОРИ

ОП №6 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ СЪРВЪР ЗА  ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

с приблизителна обща прогнозна стойност –  62749,52 /шестдесет и две  хиляди  седемстотин четиридесет и девет лева и петдесет и две стотинки/ лева без ДДС.

Сключването на договора не обвързва възложителя със задължителна заявка за цялата  прогнозна сума.

Участниците могат да участват за една, няколко  или за всички  обособени позиции.

1.1 Източник на финансиране – средствата ще са осигурени по  проект „Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните райони”  № на проекта 1807,  по Програма „ИНТЕРРЕГ V –A – БЪЛГАРИЯ” 2014 – 2020 г. по Работен пакет 3, Дейности  3.3.1.  и 3.3.2. на проекта.

Заплащането ще се извършва по банков път.

1.3  Място на доставяне – гр.Благоевград, ул.»Братя Миладинови» №21, ЦСМП

От датата на публикуването на обявата за събиране на оферти  за обществената поръчка,  на всички заинтересовани лица се предоставя достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на ЦСМП - Благоевград : https://www.csmp-bl.com/poruchki/30

Участниците  в  процедурата  следва  да  прегледат  и  да  се  съобразят  с  всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в документацията.

Офертите се подават в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка.

2. Изисквания към участниците:

Общи изисквания

2.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя  изисквания  в  настоящата  документация  и  обявата за събиране  на оферти   за  обществената поръчка.

2.2. Всеки участник може да представи само една оферта. Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език.

2.3. Не се допуска представянето на варианти.

2.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

2.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва или не подизпълнители.

2.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

2.7.  Не   може   да   участва   във  възлагането  на  обществената  поръчка  лице,   съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при  който  е налице някое от следните обстоятелства:

е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- Престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

- престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2,т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален	кодекс илихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- Налице  е  неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

- е установено, че:

а) съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

- е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.9 е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, посочени в поканата за обществена поръчка, настоящите указания и изискванията за участие.

3.1. Посочените в т.1- 2. изисквания се отнасят, както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението.

3.2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, посочените в т.1-2. изисквания се отнасят и за подизпълнителите.

3.3. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания (т.1-2) в Р. България и в държавата, в която са установени.

РАЗДЕЛ   II

- Кратка информация за поръчката

Дейността, предмет на поръчката, е част от изпълнението на проект „Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните райони” (Health Care Centre), № на проекта 1807, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор № B2.9а.07./10.10.2017 г. по Работен пакет 3, Дейности  3.3.1.  и 3.3.2. на проекта.   Проектът е насочен към насърчаване на сътрудничеството и  усилията за увеличаване на капацитета и ефективността на системата за първично здравеопазване, за да достигне до по-добро териториално и социално покритие, като по този начин се осигури достъп до по-качествено здравеопазване в трансграничния регион, включително и до изолирани и лишени от висококачествени здравни услуги общности и уязвимите групи.                 Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за:

-Увеличаване на оперативния капацитет и ефективността на първичната здравна система, която се проявява в по-добро териториално и социално покритие;

-Повишаване на качеството и ефективността на първичната здравна грижа за жителите на най-нуждаещите се райони;

-Увеличен достъп до здравеопазване за уязвими групи в необлагодетелствани райони с висока трансгранична мобилност;

Подробните изисквания за изпълнение на поръчката и за шесте  обособени позиции са посочени в техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.

- Мерки за публичност и информиране

Изпълнителят да съблюдава изискванията за информация и публичност, приложими за проекти съфинансирани от ЕС и по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони”  (Health Care Centre), № на проекта 1807 финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г

- Финансирането на обществената поръчка се осигурява със средства от бюджета на проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони”  (Health Care Centre), № на проекта 1807, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г.

1. Предмет на поръчката за  ОП № 1 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА:

Предмета на поръчката за ОП № 1 обхваща : Доставка на преносима  многофункционална система за мониторинг, дефибрилация и телемедицина, монтаж на оборудването за телемедицина в мобилна единица за здравна помощ, инсталиране на медицински софтуер за  телемедицина на сървър на Възложителя, обучение за работа с телемедицина, както и  гаранционна поддръжка на оборудване за телемедицина за сметка на изпълнителя. Медицинският софтуер за телемедицина да е на български език.

Медицинският софтуер за телемедицина да дава възможност за връзка от преносимата система за телемедицина към сървъра. Софтуерът, нужен за функциониране на преносимата система за телемедицина да се инсталира на сървър на Възложителя. Контролът на достъпа до медицинския софтуер за телемедицина да става посредством потребителско име и парола.  Достъпът до медицинския софтуер за  телемедицина да е възможен, както от работните станции на Възложителя, така и от мобилни таблети/смартфони, покриващи минималните изисквания на производителя. Достъпът да се осъществява посредством уеб-интерфейс през браузъра на всички масово ползвани потребителски операционни системи и да не изисква инсталиране на допълнителен специализиран софтуер.  Медицинският софтуер за телемедицина да може да приема и да визуализира в реално време всички измервани и предавани от  преносимата система за  телемедицина жизнени параметри, събития и аларми. Системата за пациентски мониторинг, дефибрилация и телемедицина да се монтира в мобилна единица за здравна помощ, посредством специализирана стойка. Стойката за монтаж да осигурява устойчиво закрепване и да притежава сертификат за съотвествие с изискванията на стандарт EN 1789:2007+А2 за фиксация на медицински устройства в мобилна единица за здравна помощ.

1.1. Общи изисквания на възложителя към участниците за ОП № 1:ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА:

1. Оборудването  за телемедицина  да е леко и удобно за ползване. Да регистрира ЕКГ – 12 канала, NIBP, Sp O2, дихателна честота и CO2, дефибрилатор и функция „Пейсър“.

2. Функция телемедицина за изпращане в реално време от отдалечени точки в страната до възложителя на всички мониторирани жизнени показатели.

3.  Телемедицината  да е съвместима с международните стандарти.

4. Да се осигури обучение и поддръжка.

1.2. Изисквания за техническите възможности и квалификацията на участниците за ОП № 1:ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА:

1.Производителят на предлаганата апаратура следва да има внедрена система ISO 9001 или еквивалент.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на заверено от участника копие на  валиден документ за внедрена система ISO 9001 или неин  еквивалент.

2. Производителят на предлаганата апаратура следва да има внедрена система ISO 13485 или еквивалент.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на заверено от участника копие на  валиден документ за внедрена система ISO 13485  или неин  еквивалент.

3.Предлаганото оборудване за телемедицина следва да съответства на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на  декларация /свободен текст/, че предлаганото оборудване за телемедицина съотвества на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС или неин  еквивалент.

4.Сертификат за съответствие на предлаганото оборудване за телемедицина  и стойката за монтаж в мобилна единица за здравна помощ  със стандарт EN 1789:2007+А2 или еквивалент.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на   заверено от участника копие на сертификат за съответствие на предлаганото оборудване за телемедицина  и стойката за монтаж в мобилна единица за здравна помощ  със стандарт EN 1789:2007+А2 или негов еквивалент.

5.Сертификат за степен на защита ≥ IP44 по стандарт EN 60529 или еквивалент.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на   заверено от участника копие на сертификат за степен на защита ≥ IP44 по стандарт EN 60529 или негов еквивалент.

6.Участникът следва да разполага с инструкции за употреба и експлоатация.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на   заверено от участника копие на инструкции за употреба и експлоатация, или еквивалентен документ, издадени от производителя, задължително преведени на български език.

Изпълнителят провежда тестове, профилактика на системата и инструктаж на персонала на всеки 6 месеца от пускането и в експлоатация в рамките на гаранционния срок, за да гарантира правилното и функциониране.

1.3 Гаранционен срок и техническа поддръжка на оборудването за телемедицина:

- Гаранционният срок на доставеното оборудване за телемедицина да бъде не по-малко от 36 календарни  месеца след приемане, монтаж във мобилната единица за здравна помощ, въвеждане в експлоатация и тестването му, като същият е не –по кратък от производствен гаранционен срок.

- Изпълнителят да осигури сервизна възможност за отстраняване на възникнали проблеми с оборудването за телемедицина на място в срок до 72 часа от уведомяване за повредата.

- При невъзможност за отстраняване на повредата, Изпълнителят да достави заместващо оборудване за телемедицина , като в този случай гаранционният срок на повреденото оборудване се удължава с времето за нейното отстраняване.

Забележка: Монтажа на оборудването за телемедицина ще бъде извършен в мобилна единица за здравна помощ, която мобилна единица също е обект на доставка по реда на ЗОП в изпълнение на проект „Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните райони”  по Програма „ИНТЕРРЕГ V –A – БЪЛГАРИЯ” 2014 – 2020 г. Възложителя си запазва правото да уточни конкретна дата на монтаж за оборудването,  в зависимост от доставката на мобилната единица за здравна помощ в ЦСМП – Благоевград.

2. Предмет на поръчката за  ОП №2 ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ РЕСПИРАТОР:

Предмета на поръчката за ОП № 2 обхваща доставка на  електрически задвижван транспортен респиратор за обдишване на деца и възрастни,неизползващ двигателен газ, който да бъде монтиран със стойка  в мобилна единица за здравна помощ, монтаж на респиратора в мобилна единица за здравна помощ, инсталиране, обучение за работа с респиратора, както и  гаранционна поддръжка на респиратора за сметка на изпълнителя.

2.1. Изисквания за техническите възможности и квалификацията на участниците за ОП №2 ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ РЕСПИРАТОР:

1.Производителят на предлаганата медицинска апаратура следва да има внедрена система ISO 9001 или еквивалент.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на заверено от участника копие на  валиден документ за внедрена система ISO 9001 или неин  еквивалент.

2. Производителят на предлаганата медицинска  апаратура следва да има внедрена система ISO 13485 или еквивалент.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на заверено от участника копие на  валиден документ за внедрена система ISO 13485 или неин  еквивалент.

3. Предлаганата  медицинска апаратура  следва да съответства на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС или еквивалент.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на с представяне на  декларация /свободен текст/, че предлаганият респиратор съответства на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС или еквивалент.

4. Сертификат за съответствие на предлаганата медицинска апаратура и стойка за монтаж в мобилна единица за здравна помощ със стандарт EN 1789:2007+А2 или еквивалент.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на заверено от участника копие на  валиден документ за съответствие на предлаганата медицинска апаратура и стойка за монтаж в мобилна единица за здравна помощ със стандарт EN 1789:2007+А2 или еквивалент.

5. Сертификат за степен на защита ≥ IP22 по стандарт EN 60529 или еквивалент.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на заверено от участника копие на  валиден документ за степен на защита ≥ IP22 по стандарт EN 60529 или еквивалент.

6.Участникът следва да разполага с инструкции за употреба и експлоатация.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на   заверено от участника копие на инструкции за употреба и експлоатация, или еквивалентен документ, издадени от производителя, задължително преведени на български език                                                                                                                           2.2. Гаранционен срок и техническа поддръжка на респиратора - не по-малко от 24 календарни  месеца, считано от приемането му от Възложителя и  монтажа във мобилната единица за здравна помощ.

Забележка: Монтажа на респиратора  ще бъде извършен в мобилна единица за здравна помощ, която мобилна единица също е обект на доставка по реда на ЗОП в изпълнение на проект „Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните райони”  по Програма „ИНТЕРРЕГ V –A – БЪЛГАРИЯ” 2014 – 2020 г. Възложителя си запазва правото да уточни конкретна дата на монтаж, в зависимост от доставката на мобилната единица за здравна помощ в ЦСМП – Благоевград.

3.Предмет на поръчката за  ОП №3 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ЧАНТА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ:

Предмета на поръчката за ОП № 3 обхваща доставка на един брой чанта за спешна помощ, окомплектована съгласно техническа спецификация, приложена към документацията.

3.1. Изисквания за техническите възможности и квалификацията на участниците за ОП №3 Доставка на 1 /един брой чанта за спешна помощ:

1. Участникът следва да представи декларация за съответствие на медицинските    изделия по чл.15 от ЗМИ, съставена от производителя или негов упълномощен  представител и/или ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган /копие от оригинала и в легализиран превод на български  език.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на декларация за съответствие и/или ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган копие от оригинала и в легализиран превод на български език или еквивалент.

2. Сертификат за качество по ISO  9001:2008  или еквивалент.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на заверено от участника копие на сертификат за качество по ISO  9001:2008  или еквивалент.

3.Участникът следва да разполага с инструкции за употреба и експлоатация.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на   заверено от участника копие на инструкции за употреба и експлоатация, или еквивалентен документ, издадени от производителя, задължително преведени на български език

3.2. Гаранционен срок и техническа поддръжка на  съдържащите се в нея медицински изделия-  не по-малко от 12 календарни месеца, считано от приемането на чантата и съдържимото от Възложителя.

4.Предмет на  поръчката за  ОП №4 ДОСТАВКА НА  10 /ДЕСЕТ/  БРОЯ ГЛЮКОМЕРИ:

Предмета на поръчката за ОП № 4 обхваща доставка на 10 /десет/ броя глюкомери с технически параметри съгласно приложена към документацията техническа спецификация.

4.1. Изисквания за техническите възможности и квалификацията на участниците за ОП № 4 Доставка на 10 /десет/ броя глюкомери:

1. Участникът следва да представи декларация за съответствие на медицинските изделия по чл.15 от ЗМИ, съставена от производителя или негов упълномощен представител и/или ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган /копие от оригинала и в легализиран превод на български език.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на декларация за съответствие и/или ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган копие от оригинала и в легализиран превод на български език или еквивалент.

2. Участникът следва да притежава СЕ- mark.

- Това обстоятелство се доказва с декларация от участника, че техниката притежава СЕ – mark.

3. Участникът следва да разполага с инструкции за употреба и експлоатация.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на   заверено от участника копие на инструкции за употреба и експлоатация, или еквивалентен документ, издадени от производителя, задължително преведени на български език.

4.2. Гаранционен срок и техническа поддръжка на глюкомерите -  не по-малко от 12 календарни месеца, считано от приемането глюкомерите от Възложителя.

5.Предмет на поръчката за  ОП № 5 ДОСТАВКА НА  5 /ПЕТ/   БРОЯ  СТЕРИЛИЗАТОРИ:

Предмета на поръчката за ОП № 5 обхваща доставка на пет броя стерилизатори за суха стерилизация с технически параметри съгласно приложена към документацията техническа спецификация.

5.1.Изисквания за техническите възможности и квалификацията на участниците за ОП № 5 доставка на 5 /пет/ броя стерилизатори:

1. Участникът следва да притежава СЕ- mark

- Това обстоятелство се доказва с декларация от участника, че техниката притежава СЕ – mark

2. Участникът следва да разполага с инструкции за употреба и експлоатация.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на   заверено от участника копие на инструкции за употреба и експлоатация, или еквивалентен документ, издадени от производителя, задължително преведени на български език.

5.2.Гаранционен срок и техническа поддръжка на стерилизаторите -  не по-малко от 12 календарни месеца, считано от приемането на стерилизаторите от Възложителя.

6.Предмет на поръчката за  ОП №6 ДОСТАВКА НА 1/ЕДИН/ БРОЙ СЪРВЪР ЗА  ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА:

Предмета на поръчката за ОП № 6 ДОСТАВКА НА 1/ЕДИН/ БРОЙ СЪРВЪР ЗА  ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА обхваща доставка на компютърна конфигурация и монитор – сървър за телемедицина, с технически параметри съгласно приложена към документацията техническа спецификация, монтаж на сървър за телемедицина, инсталиране, обучение за работа с него, както и  гаранционна поддръжка за сметка на изпълнителя. Участникът следва да достави лицензирана операционна система: 64-bit версия на Microsoft Windows 7 pro, Windows Server 2008, еквивалентен или по-висока, както и  антивирусна програма.  Възложителят не дължи лицензионни такси за предложения софтуер, част от доставката. Доставеният сървър  следва да включва инсталирани всички необходими софтуери.

6.1.Изисквания за техническите възможности и квалификацията на участниците за ОП№ 6 ДОСТАВКА НА 1/ЕДИН/ БРОЙ СЪРВЪР ЗА  ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА:

1.Участникът следва да притежава сертификати, от които да е видно, че моделът присъства в Windows Compatible Products List на Microsoft за инсталираната ОС.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на заверено от участника копие на сертификат или еквивалентен документ, от който да е видно посоченото обстоятелство.

2.Участникът следва да притежава СЕ- mark за предлаганата техника.

- Това обстоятелство се доказва с декларация от участника, че техниката притежава СЕ – mark

3. Участникът следва да разполага с инструкции за употреба и експлоатация.

- Това обстоятелство се доказва от участника  с представяне на   заверено от участника копие на инструкции за употреба и експлоатация, или еквивалентен документ, издадени от производителя, задължително преведени на български език.

Участникът следва да осигури гаранционно обслужване на сървъра за телемедицина от сервиз оторизиран от производителя или упълномощен негов представител.

6.2.Гаранционен срок и техническа поддръжка - не по-малко от 24 календарни месеца, считано от монтажа, въвеждане в експлоатация и тестването му, като същият е не –по кратък от производствения гаранционен срок.

РАЗДЕЛ   III

1.Критерий за оценка на офертата – „най-ниска предложена цена”.

В цената, посочена в предложението трябва да бъдат включени всички разходи за изпълнението на предмета на поръчката. Цената следва да е крайна и да включва всички разходи по изпълнението на поръчката съгласно документацията. Цената следва да бъде посочена в български лева без ДДС и с ДДС да включва цената на медицинското оборудване и апаратура, доставката  до мястото на изпълнението, монтаж, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, обучение на персонала и  гаранционна поддръжка и сервизно обслужване

В случай, че двама или повече кандидати предложат една и съща единична цена,       Комисията провежда публичен жребий за определяне на изпълнител измежду класираните двама или повече кандидати, дали една и съща най-ниска цена.

Ако има несъответствие между сумите посочени цифром и словом, водеща е сумата изписана словом. Цената  за  изпълнение  на  доставката по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен ДДС и с включен ДДС.

Ценови предложения със стойност по-висока от обявената прогнозна стойност, която представлява финансовия ресурс, който Възложителят може да предостави, няма да бъдат разглеждани и класирани.

1.2.Срок на валидност  на офертите –  не по-малък от 5 (пет) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

1.3 Срок за изпълнение на поръчката - доставка:  до 150 /сто и петдесет/ календарни дни, след сключване на договора и след  заявка за доставка от възложителя.

РАЗДЕЛ         IV

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. СЪДЪРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА:

1. За участие в обществената поръчка, участникът следва да представи оферта, изготвена в съответствие с изискванията на ЗОП, при условията и изискванията на публикуваната обява и документацията към нея. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в Обявата за обществената поръчка по реда, описан в настоящите указания.

2. Офертата се изготвя и подава на български език. Участникът представя само една оферта и няма право да представя варианти на офертата. Участника може да представи оферта за една, няколко или всички обособени позиции.

3. Офертата следва да се представи в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, който се надписва по следния начин:

ОФЕРТА

ДО

ЦСМП - Благоевград

ул. „Братя Миладинови” № 21, Деловодство

2700 гр. Благоевград

За участие в обществена поръчка с предмет:  Доставка на медицинско оборудване и медицинска апаратура за мобилна единица за здравна помощ, разделена в шест самостоятелно обособени позиции, както следва: ОП № ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА , ОП № 2 ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ РЕСПИРАТОР, ОП № 3 ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ ЧАНТА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ, ОП № 4 ДОСТАВКА НА 10 /ДЕСЕТ/ БРОЯ ГЛЮКОМЕРИ, ОП № 5 ДОСТАВКА НА 5 /ПЕТ/ БРОЯ СТЕРИЛИЗАТОРИ, ОП № 6 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ СЪРВЪР ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА.

НАСТОЯЩОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е ЗА ОП № …………………../изписва се наименованието на обособената позиция/

/име на участника,адрес за кореспонденция, лице за контакт;тел./факс/ел.адрес /

……………………………………………………………………………………………

...........................................................................................................................................

Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви фирмени печати и знаци. Участникът, ако изпраща офертата си пощата, то той следва да я изпрати така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4. Не се приемат за участие в обществената поръчка и се връщат незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана, прозрачна или скъсана опаковка.

5. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в обществената поръчка може да промени, допълни или да оттегли подадената от него оферта. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или да променят офертите си.

6. Всички разходи за участие в обществената поръчка са за сметка на участника.

7. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника е записал: “Вярно с оригинала”, поставил е собственоръчен подпис под заверката и свеж печат.

8. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

9. Представените образци в документацията към публикуваната Обява за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, Възложителят има право да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

10. Срокът на валидност на офертата на участника, следва да бъде не по – кратък от 5 /пет/ календарни месеца, считано от  крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на предложенията си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Срокът на валидност е времето, през което лицата са обвързани с условията на направените от тях предложения.

11. При представяне на оферта от участник с по – кратък срок на валидност и при отказ да го удължи или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок на валидност, но при последващо искане от Възложителя откаже да я удължи, то този участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.

12.Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат получавани, разглеждани и оценявани от назначена със заповед на Възложителя комисия. Комисията ще разглежда и оценява офертите на  20.02.2018г. в  9:00 часа. Заседанието на комисията ще се проведе в сградата на ЦСМП- гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови” №21.

Заседанието на комисията е публично.

РАЗДЕЛ V

1.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Офертата трябва бъде изготвена съгласно изискванията на Възложителя, следва да съдържа следната информация и документи:

1.Представяне на участника -Образец №  1

2.Техническо предложение- Образец №  2

3.Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП, за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 ,  т.1, 2 и 7от ЗОП  - Образец № 3

4. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП, за  липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 ,  т.3-5 от ЗОП -  Образец № 4

5.Декларация за приемане на условията в проекта на договора -  Образец № 5

6.Декларация за срока на валидност на офертите  - Образец № 6

7.Декларация за участие на подизпълнител  - Образец № 7

8.Декларация за съгласие на подизпълнител - Образец № 8

9.Техническа спецификация на Възложителя за ОП № 1 - Приложение № 1

10.Техническа спецификация на Възложителя за ОП № 2 - Приложение № 2

11. Техническа спецификация на Възложителя за ОП № 3 - Приложение № 3

12.Техническа спецификация на Възложителя за ОП № 4- Приложение № 4

13.Техническа спецификация на Възложителя за ОП № 5- Приложение № 5

14.Техническа спецификация на Възложителя за ОП № 6- Приложение № 6

15.Ценово предложение на ОП № 1 - Приложение № 7

16. Ценово предложение  на ОП № 2 - Приложение № 8

17. Ценово предложение  на ОП № 3 - Приложение № 9

18. Ценово предложение  на ОП № 4 - Приложение № 10

19. Ценово предложение  на ОП № 5 - Приложение № 11

20. Ценово предложение  на ОП № 6 - Приложение № 12

21. Проект на договор - Приложение № 13

22. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните  действителни собственици-Приложение№.14

23. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП -Приложение№15

24. Опис на представените документи -Приложение№. 16

25.Декларация  за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП-Приложение№ 17

26.Пълномощно, в случай на упълномощаване.

1.1     РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. До 3 дни преди изтичане срока за подаване на оферти всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията на адреса, посочен в обявата.

2. Възложителят се задължава да отговори на полученото искане най-късно на следващия работен ден за разяснение  от постъпване на въпросите. Разясненията се публикуват в профила на купувача без да се посочва кой е отправил искането.

2.РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Получаването, разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от комисия определена със заповед на Възложителя. Така определените членове на комисията, ще  разглеждат получените оферти и ще ги класират в съответствие с предварително обявените условия. Заседанията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както представители на средствата за масово осведомяване и на други лица.

За резултатите от работата си, комисията съставя протокол, който се предава на Възложителя за утвърждаване и се публикува на интернет адреса на Възложителя, профил на купувача- http://www.csmp-bl.com/profil/profil.html и се изпраща на участниците.

3.   ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Всички подадени оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати и разгледани, ще бъдат оценени от длъжностните лица по критерия: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА ”.

Цената следва да бъде посочена в български лева без ДДС и с ДДС да включва цената на медицинското оборудване и апаратура, доставката  до мястото на изпълнението, монтаж, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, обучение на персонала и  гаранционна поддръжка и сервизно обслужване.

Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти, въз основа на предложената от тях единична цена за всяка обособена позиция от обществената поръчка, като предложената най-ниска цена се класира на първо място.

Участникът, предложил най-ниска цена се определя за изпълнител.

В случай, че двама или повече кандидати предложат една и съща единична цена,

комисията провежда публичен жребий за определяне на изпълнител измежду класираните двама или повече кандидати, дали една и съща най-ниска цена.

Ако има несъответствие между сумите посочени цифром и словом, водеща е сумата изписана словом.

Договор за изпълнение на поръчката ще се сключи с избрания изпълнител предложил най- ниска цена и класиран на първо място за съответната обособена  позиция.

Промени, модификации и/или размествания във формата и съдържанието на спецификацията и ценовата оферта са недопустими!!!

4. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с участника/ците, класиран/и на първо място и определен/и за изпълнител за съответната обособена позиция по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони”  (Health Care Centre), № на проекта 1807, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” , съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г. по Работен пакет 3, Дейности  3.3.1.  и 3.3.2. на проекта.

Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, при условията на чл.188, ал. 3 от ЗОП.

Договорът за изпълнение ще включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Договор за обществена поръчка, се сключва с участник/ци, определен/и за изпълнител/и, който преди подписване на договора е длъжен да представи документи в оригинал или заверени копия, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост на управителя/те) издадени от компетентен орган и липсата на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.3 от ЗОП, с представяне на удостоверение от НАП за липса на задължения , удостоверение за липса на задължение от община по седалище на Изпълнителя и общината по седалище на Възложителя.