Приложение № 6

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЛАГОЕВГРАД

2700 гр.Благоевград, ул. “Бр.Миладинови” № 21; тел./факс:073/886954

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Предмет на поръчката

„ДОСТАВКА НА  МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ И МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА   ЗА МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА ЗДРАВНА ПОМОЩ, РАЗДЕЛЕНА В ШЕСТ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ   , КАКТО СЛЕДВА:

ОП №1  ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА  ТЕЛЕМЕДИЦИНА

ОП  № 2 ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ РЕСПИРАТОР

ОП  №3 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ЧАНТА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

ОП  №4 ДОСТАВКА НА  10 /ДЕСЕТ/  БРОЯ ГЛЮКОМЕРИ

ОП  №5 ДОСТАВКА НА  5 /ПЕТ/   БРОЯ  СТЕРИЛИЗАТОРИ

ОП №6 ДОСТАВКА НА 1/ЕДИН/ БРОЙ СЪРВЪР ЗА  ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

- Кратка информация за поръчката

Дейността, предмет на поръчката, е част от изпълнението на проект „Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните райони”  по Програма „ИНТЕРРЕГ V –A – БЪЛГАРИЯ” 2014 – 2020 г. по Работен пакет 3, Дейности  3.3.1. на проекта   ОП №6 ДОСТАВКА НА 1/ЕДИН/ БРОЙ СЪРВЪР ЗА  ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

Проектът е насочен към насърчаване на сътрудничеството и  усилията за увеличаване на капацитета и ефективността на системата за първично здравеопазване, за да достигне до по-добро териториално и социално покритие, като по този начин се осигури достъп до по-качествено здравеопазване в трансграничния регион, включително и до изолирани и лишени от висококачествени здравни услуги общности и уязвимите групи.

Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за:

Увеличаване на оперативния капацитет и ефективността на първичната здравна система, която се проявява в по-добро териториално и социално покритие:

Повишаване на качеството и ефективността на първичната здравна грижа за жителите на най-нуждаещите се райони;

Увеличен достъп до здравеопазване за уязвими групи в необлагодетелствани райони с висока трансгранична мобилност;

3.Цел на поръчката

Проектът акцентира върху потребностите и мерките, които да бъдат предприети за подобряване на предоставянето на здравни услуги в зоните с ограничен достъп до високоспециализирани медицински дейности в целият трансграничен регион.

Необходимостта от един брой сървър за телемедицина е  свързана с основната цел на проекта и стратегическата цел на ЦСМП-Благоеврад  за  повишаване качеството на медицинското обслужване на болни и пострадали лица нуждаещи се от спешна медицинска помощ и предоставяне на  достъпна, навременна и адекватна медицинска помощ. На сървъра се намира най-важния компонент на системата - базата данни.  Сървърът  гарантира надеждност -  работи максимално дълго, без прекъсвания- условие за извършване  на необходимия обем спешно-диагностични изследвания и осъществяване на мониторинг  на  пациенти с животозастрашаващи състояния. Чрез сървъра в реално време се предава информация за състоянието на пациента до лекари, които са в здравно заведение, в спешно приемно отделение или в Районна координационна централа на ЦСМП. По този начин  спешният екип може в реално време да се свърже със специалист, който да дава точни указания за действията му, следейки показателите за състоянието на сърдечната дейност и дишането на пациента в реално време. Сървърът   с  операционната система е важен фактор за сигурността и стабилността на работата на медицинския персонал  с оборудването за телемедицина.

Техническа спецификация за 1 брой   -

сървър  за телемедицина  с операционна система:                                             Предложение на участника

| 1.Компютърна конфигурация и монитор – сървър за телемедицина: |  |
| --- | --- |
| 1.2.Процесор: min. i5 min. 3,0 GHz или еквивалентен; |  |
| 1.3.Памет: min. 8 GB DDR3 или DDR4 - с възможност за разширение; |  |
| 1.4.Хард Диск: SSD min. 256GB, скорост четене и писане : min.450mb/ s, 2Х1 ТB, 7200 rpm SATA III; |  |
| 1.5.Видеокарта : вградена или отделна мин. 1 GB, памет DDR3 |  |
| 1.6.Мрежа: 10/100/1000 Mbps, RJ-45; |  |
| 1.7.Оптично устройство: DVD-RW SATA, DL; |  |
| 1.8.Входно/изходни портове и интерфейси: min. 1 HDMI порт, min. 6 USB порта, от които мин. 2 USB-3 порта; |  |
| 2.Клавиатура: USB клавиатура от производителя на конфигурацията, фабрично надписана по БДС; |  |
| 3.Мишка: USB или wire-less мишка с min. 2 бр. хардуерни бутона и 1 бр. скрол бутон; |  |
| 4.Монитор: - Размер на екрана – мин. 21 инча; - Формат: 16х9 или 16х10; - Резолюция 1920 х 1080; - Време за опресняване – макс. 5 мсек; - Яркост: min. 250cd/m2; - Входове/изходи: HDMI, D- Sub, - Изход за слушалки, PC Аудио вход - Интерфейсен кабел за връзка с HDMI изхода на предложения компютър |  |
| 5. Лицензирана операционна система: 64-bit версия на Microsoft Windows 7 pro, Windows Server 2008, еквивалентен или по-висока. Антивирусна програма; |  |
| 6. Сертификати: Моделът да присъства в Windows Compatible Products List на Microsoft за инсталираната ОС; |  |
| 7. UPS устройство: Технология: Line-Interactive, Входящо напрежение: 170 - 280V, Изходна мощност не по-малка от: 1500 VA / 900 W |  |
| 8.Гаранция- не по-малко от 24 календарни месеца |  |
| 9. Изисквания към предлагания сървър за телемедицина с операционна система: |  |
| 9.1.Всички компоненти /хардуер и софтуер/ да са съвместими един с друг. |  |
| 9.2.При доставката да бъде предоставено ръководство за експлоатация на български език |  |
| 9.3.Участникът да осигури гаранционно обслужване от сервиз оторизиран от производителя или упълномощен негов представител. |  |
| 9.4.Възложителят не дължи лицензионни такси за предложения софтуер, част от доставката.Доставеният сървър следва да включва инсталирани всички необходими софтуери. |  |
| 9.5.Да притежава СЕ- mark. /Това обстоятелство се доказва с декларация от участника, че техниката притежава СЕ - mark, която се представя към техническото предложение/ |  |

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент”.