Приложение № 4

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЛАГОЕВГРАД

2700 гр.Благоевград, ул. “Бр.Миладинови” № 21; тел./факс:073/886954

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Предмет на поръчката

„ДОСТАВКА НА  МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ И МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА   ЗА МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА ЗДРАВНА ПОМОЩ, РАЗДЕЛЕНА В ШЕСТ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ   , КАКТО СЛЕДВА:

ОП №1  ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА

ОП  № 2 ДОСТАВКА НА  1 /ЕДИН/ БРОЙ РЕСПИРАТОР

ОП  №3 ДОСТАВКА НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ ЧАНТА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

ОП  №4 ДОСТАВКА НА  10 /ДЕСЕТ/  БРОЯ ГЛЮКОМЕРИ

ОП  №5 ДОСТАВКА НА  5 /ПЕТ/   БРОЯ  СТЕРИЛИЗАТОРИ

ОП №6 ДОСТАВКА НА 1/ЕДИН/ БРОЙ СЪРВЪР ЗА  ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

- Кратка информация за поръчката

Дейността, предмет на поръчката, е част от изпълнението на проект „Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните райони”  по Програма „ИНТЕРРЕГ V –A – БЪЛГАРИЯ” 2014 – 2020 г. по Работен пакет 3, Дейности  3.3.1. на проекта  ОП  №4 ДОСТАВКА НА  10 /ДЕСЕТ/  БРОЯ ГЛЮКОМЕРИ

Проектът е насочен към насърчаване на сътрудничеството и  усилията за увеличаване на капацитета и ефективността на системата за първично здравеопазване, за да достигне до по-добро териториално и социално покритие, като по този начин се осигури достъп до по-качествено здравеопазване в трансграничния регион, включително и до изолирани и лишени от висококачествени здравни услуги общности и уязвимите групи.

Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за:

Увеличаване на оперативния капацитет и ефективността на първичната здравна система, която се проявява в по-добро териториално и социално покритие:

Повишаване на качеството и ефективността на първичната здравна грижа за жителите на най-нуждаещите се райони;

Увеличен достъп до здравеопазване за уязвими групи в необлагодетелствани райони с висока трансгранична мобилност;

3.Цел на поръчката

Проектът акцентира върху потребностите и мерките, които да бъдат предприети за подобряване на предоставянето на здравни услуги в зоните с ограничен достъп до високоспециализирани медицински дейности в целият трансграничен регион.

Необходимостта от глюкомери е  свързана с основната цел на проекта и стратегическата цел на ЦСМП-Благоеврад  за  повишаване качеството на медицинското обслужване на болни и пострадали лица нуждаещи се от спешна медицинска помощ и предоставяне на  достъпна, навременна и адекватна медицинска помощ.

Осигуреността с глюкомери на ФСМП-Благоевград, Сандански, Петрич, Разлог, Гоце Делчев, Кресна, Банско, Симитли, Якоруда и Сатовча на ЦСМП – Благоевград

е условие за извършване  на необходимия обем спешни мерки за диагностициране и стабилизиране на пациенти от всички възрасти  на  пациенти със животозастрашаващи състояния.

4. Техническа спецификация за глюкомер                Предложение на участника

| 1. Основно устройство - Апарат за измерване и контрол на нивото на глюкоза в кръвта /глюкомер/. Портативен електронен глюкомер. |  |
| --- | --- |
| 1. Дисплей с широк ъгъл на виждане и голям формат на цифрите |  |
| 2. Кръвна проба-капилярна кръв |  |
| 3. Батерия за осигуряване провеждането на достатъчно на брой тестове |  |
| 4.Вградена памет за минимум 150 теста |  |
| 5. Убождащо устройство за получаване на капка периферна кръв |  |
| 6. Игли за убождащото устройство –миниму 50 бр. |  |
| 7. Тест ленти за измерване на кръвна захар-минимум 50 бр. |  |
| 8. Инструкции за употреба на български език |  |
| 9. Гаранция- не по-малко от 12 календарни месеца |  |
| 10. Да се представи декларация за съответствие на медицинските изделия по чл.15 от ЗМИ, съставена от производителя или негов упълномощен представител и/или ЕС сертификат за оценка на съответствието , издадена от нотифициран орган /копие от оригинала и в легализиран превод на български език. |  |
| 11. Да притежава СЕ- mark. /Това обстоятелство се доказва с декларация от участника, че техниката притежава СЕ - mark, която се представя към техническото предложение/ |  |

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент”.