## № 2
Приложение № 1
| ЦСМП-БЛАГОЕВГРАД | Медицински изделия/консумативи
ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
№ | търговско наименование |  |  | да/не
| на предложения | мярка | количество
| продукт |  | до
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ендотрахеални тръби с балон | бр | 100
2 | Ларингеални маски | бр | 30
3 | Назогастрални сонди | бр | 200
4 | Назални катетър за кислород | бр | 100
5 | Сонди за аспирация | бр | 200
6 | Катетри урологични двупътни №16,18,20,22 | бр | 400
7 | Периферни канюли/абокати №20 | бр | 4000
8 | Периферни канюли/абокати №22 | бр | 3800
9 | Периферни канюли/абокати №24 | бр | 200
10 | Спринцовки-2сс | бр | 30000
11 | Спринцовки-5сс | бр. | 20000
12 | Спринцовки-10сс | бр | 3000
13 | Спринцовки-20сс | бр. | 1800
14 | Спринцовки-50сс | бр | 200
15 | Игли за спринцовки | бр | 50000
16 | Бътерфлайки | бр | 200
17 | Инфузионна система | бр | 5000
18 | Уринаторни торби | бр | 200
19 | Хирургични кожни режещи игли | бр | 200
20 | Скалпели/лезвиета | бр | 1000
21 | Ръкавици хирургични нестерилни-S,M, L ,XL, | бр | 60000
22 | Бинтове 10/10, 17 нишки в кв.см | бр | 5000
23 | Бинтове 5/5,17 нишки в кв.см | бр | 1000
24 | Бинтове 7/5,17 нишки в кв.см | бр | 2000
25 | Левкопласт /санпласт 5/5 | бр | 2000
26 | Марли метър, 17 нишки в кв.см | метри | 15000
27 | Еднократни маски с ластик | бр | 8000
28 | Кислородни маски | бр | 200
29 | Памук 0.100г | бр | 2000
30 | Лепенки за абокат с прорез | бр | 2000
31 | Удължител за перфузор | бр | 50
32 | Хирургични нестерилни полиамидни конци-000, 0, 2,4, 6 | опаковка /10/ бр | 300
33 | ЕКГ хартия 110/140 мм | бр | 600
34 | ЕКГ хартия 112/23 мм | бр | 100
35 | ЕКГ хартия 55/40 мм | бр | 20
36 | ЕКГ хартия 80 мм | бр | 500
37 | ЕКГ хартия 106/25 мм | бр | 50
38 | Химичен хартиен индикатор за контрол с горещ въздух при 165градуса | тетрадка | 30
39 | Химичен хартиен индикаторза автоклав при 134градуса | тетрадка | 30
40 | Тест ленти за кръвна захар-GLUCODR | опаковка /50/ бр | 100
41 | Тест ленти за кръвна захар-Accu-Chek Performa | опаковка /50/ бр | 160
42 | ЕКГ гел | бр | 100
43 | Термометри -електронни | бр | 30
44 | Гръдни лепенки за ЕКГ Ø15 | опаковка / 30/ бр | 20
45 | Гръдни лепенки за ЕКГØ30 | опаковка / 30/ бр | 20
46 | Гръдни лепенки за ЕКГ Ø15 | опаковка / 50/ бр | 20
47 | Гръдни лепенки за ЕКГØ30 | опаковка / 50/бр | 20
48 | Турникет/автоматичен/ | бр | 100
49 | Вакум гръдни електроди/помпички за ЕКГ | опаковка / 6/бр | 10
50 | Щипки за ЕКГ | опаковка/ 4/бр | 10
51 | Марлени компреси нестерилни -5/5/8дипли | опаковка/100/бр | 1000
52 | Марлени компреси нестерилни -10/10/8 дипли | опаковка/100/бр | 500
53 | Вакутейнери за наркотици | 7мл, съдържащи антикоагулант/бр | 1000
54 | Вакутейнери за алкохол | 4мл,съдържащи натриев флуорид и антикоагулант/бр. | 2500
55 | Игли за вакутейнери | бр | 5000
56 | Холдер за вакутейнер | бр | 3000
57 | Контейнер за урина с капак и етикет | бр. 20мл | 1000
58 | Апарати за измерване на кръвно налягане | бр. | 100
59 | Шийни яки -тип Филаделфия | бр. | 80
| ВСИЧКО |  | 234280
43 | ВСИЧКО
| участник | подпис |  | печат | дата......................